附件1

泉州市晋江生态环境局监测站实验室辅助设备购买清单

| 序号 | 仪器设备名称 | 数量 | 规格要求 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大气颗粒物 采样器 | 1 | 符合HJ618-2011中PM10采样要求，具备恒温功能，含PM10切割器，需有检定证书。 | PM10采样 |
| 2 | 实验室专用 冷藏柜 | 7 | 共7台，需有校准证书。规格：双开门，容积≥600L，温度2℃至8℃可调，有数显温度，3台。规格：单开门，容积≥300L，温度2℃至8℃可调，有数显温度，2台。规格：容积200L左右，温度2℃至8℃、冷冻-10℃至-26℃可调，有数显温度，2台。 | 地表水保存、污水保存、试剂保存、固定剂保存、标样存放 |
| 3 | 紫外可见分光光度计 | 1 | 单通道，比例双光束系统，波长范围190-1100nm，光源：进口钨灯、氘灯，配10mm和20mm石英比色皿，需有检定证书。 | 紫外石油项目需要 |

附件2

泉州市晋江生态环境局监测站实验室辅助设备控制价报价汇总表

报价单位（盖章）：                                              联系人及联系方式：

| 序号 | 设备名称 | 品牌及型号（需国产设备） | 实物图片 | 主要参数（市场上需三个品牌设备满足要求） | 数量 | 单价 | 控制价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |